*При заполнении опросного листа нужное подчеркнуть, пустые поля заполнить

| Запрашиваемые данные |  |  | Данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип трансформаторной подстанции |  | По исполнению | Тупиковая |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проходная |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | По способу установки | Стационарная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Передвижная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры ориентировочно (Д x Ш x В), мм* *габаритные размеры предлагаются Исполнителем из типового ряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал корпуса подстанции |  |  | Из горячеоцинкованной стали с порошково-полимерным покрытием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В цельносварном металлическом корпусе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество блоков в составе, шт |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | _________________ |  |  |  |
| Количество трансформаторов, шт |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | _________________ |  |  |  |
| Трансформатор Силовой | Тип трансформатора |  | Сухой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Масляный |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность трансформатора, ква |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжение ВН/НН, кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Схема и группа соединений обмоток трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие КИП |  | Да |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие маслоприемника для трансформаторов с масляной изоляцией |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределительное устройство Высокого напряжения | Конструктив РУВН: |  | КСО-298 | КСО-393 |  |  |  | КСО с вакуумным выключателем |  |  | RME |  |  |  |  |  | Иное указать |  |  |  |  |
|  | Присоединение |  | Ввод | Линия |  |  |  | ТН |  |  | ТСН |  |  |  |  |  | СВ |  |  | Др. |  |
|  | Номер схемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток сборных шин (Iн.сб.ш), А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ток короткого замыкания(Iкз), кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Варианты исполнения высоковольтного ввода |  |  | Кабель |  |  |  |  |  |  |  | Воздух |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределительное устройство Низкого напряжения | Конструктив РУНН |  | ЩО | Панель |  |  |  | ШРНН |  |  | НКУ М4 Групп |  |  |  |  |  |  |  |  | Другое |  |
|  | Присоединение |  | Ввод | Линии 1 секц. |  |  |  | Линии 2 секц. |  |  | СВ |  |  |  |  |  |  |  |  | Др. |  |
|  | Количество, шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальные токи автоматических выключателей, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие АВР на стороне низкого напряжения |  | Да |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие фидера наружного освещения |  | Да |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Варианты исполнения выводов отходящих линий РУНН |  |  | Кабель |  |  |  |  |  |  |  | Воздух |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шкаф собственных нужд |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |
| Выделенная абонентская часть |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |
| Цветовое решение (RAL) |  |  | Стены |  |  | Крыша |  |  |  | Ворота |  |  |  |  |  |  |  |  | Двери |  | Вент.решетки |
| Шкаф собственных нужд + источник бесперебойного питания |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор собственных нужд |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие ограничителей перенапряжения на шинах 0,4 кв |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Системы жизнеобеспечения подстанции | Отопление |  | Ручное |  |  |  |  |  |  |  | Автоматическое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентиляция |  | Ручная |  |  |  |  | Автоматическая |  |  |  |  |  |  |  |  | Естественная |  |  |  |  |
|  | Освещение |  | Рабочее |  |  |  |  | Аварийное |  |  |  |  |  |  |  |  | Уличное |  |  |  |  |
| Наличие охранно-пожарной сигнализации |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение |  |  | У1 |  |  |  | УХЛ1 |  |  |  | _____ ____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коридоры обслуживания РУНН и РУВН |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплект средств индивидуальной защиты |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утепленный пол |  |  | Да (укажите толщину________) |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перегородки между отсеками |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал перегородок |  |  | Металл |  |  |  |  |  |  |  | Сэндвич-панель, 50мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования по огнестойкости конструкции |  |  | Да (укажите степень огнестойкости ___________) |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество подстанций в заказе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта, адрес объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование заказчика и его адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная организация и её адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К опросному листу необходимо прикладывать однолинейную схему и план подстанции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |