*При заполнении опросного листа нужное подчеркнуть, пустые поля заполнить

| Запрашиваемые данные | Данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип трансформаторной подстанции | КТП С (на одной опоре) |  |  |  |  |  |  |  | КТП М (на двух опорах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП М (на пасынках) |  |  |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры ориентировочно (Д x Ш x В), мм* *габаритные размеры предлагаются Исполнителем из типового ряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность трансформатора, кВА | 25 | 40 |  |  | 63 |  |  | 100 |  |  |  |  | 160 |  | 250 |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |
| Номинальное напряжение на стороне ВВ, кВ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип силового трансформатора | ТМГ(С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТМГ(С)э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ______ |  |  |  |  |
| Схема соединения обмоток: | Y/Y |  |  |  |  | ∆ /Ү |  |  |  |  |  |  |  | Y/Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ______ |  |
| Поставка трансформаторов: | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предохранители на стороне ВН: | Номинал __________А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Типы разрядников на стороне ВН: | ОПН |  |  |  |  |  |  |  |  | РВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ______________ |  |  |  |  |  |
| Типы разрядников на стороне НН: | ОПН |  |  |  |  |  |  |  |  | РВН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ______________ |  |  |  |  |  |
| Учет на стороне НН | Марка счетчика _____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место установки____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформаторы тока | Тип |  |  |  |  |  | Место установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип |  |  |  |  |  |  |  | Место установки |  |  |  |
| Фидер уличного освещения: | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество и тип фидеров, шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Токи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет ЭЭ фидера уличного освещения | Да (тип счетчика _____________) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип вводного коммутационного аппарата на стороне 0,4 кВ | ___________________________________________шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммутационные аппараты на отходящих линиях 0,4 кВ | Автоматические выключатели (Типовой вариант ВА 57-35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рубильники, выключатели нагрузки (Типовой вариант РПБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К опросному листу необходимо прикладывать однолинейную схему и план подстанции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |